## ms_1695295075
sys.version_info(major=3, minor=7, micro=9, releaselevel='final', serial=0)
ITECH Ltd., IT8512G+, 804215011786970002, 0.70-0.70
1991.0
Siglent Technologies,SPD1305X-C,SPD13DCQ5R1087,2.1.1.9,V1.0
PSU Set Volt | PSU Set Curr | PS Volt | PS Curr | PS Pow | PL Volt | PL Curr | PL Pow
26.00 | 4.64 | 25.99 | 0.00 | 0.260 | 3.3736 | 0.00021362 | 0.00072132
CC Set | PL Volt | PL Curr | PL Pow | PS Volt | PS Curr | PS Pow | Eff - V@26
0 | 3.3773 | 0.00033569 | 0.0011332 | 26.00 | 0.01 | 0.260 | 0.43586
0.2 | 3.3696 | 0.19987 | 0.67339 | 26.00 | 0.05 | 1.300 | 51.7995
0.4 | 3.3689 | 0.39981 | 1.3469 | 26.00 | 0.08 | 2.080 | 64.7558
0.6 | 3.3687 | 0.60001 | 2.0212 | 26.00 | 0.11 | 2.860 | 70.6717
0.8 | 3.3686 | 0.79994 | 2.6946 | 26.00 | 0.14 | 3.640 | 74.0269
1 | 3.3684 | 0.99988 | 3.368 | 26.00 | 0.17 | 4.420 | 76.1991
1.2 | 3.3683 | 1.1999 | 4.0418 | 26.00 | 0.20 | 5.200 | 77.7269
1.4 | 3.3683 | 1.3999 | 4.7152 | 26.00 | 0.22 | 5.720 | 82.433
1.6 | 3.3682 | 1.6001 | 5.3893 | 26.00 | 0.25 | 6.500 | 82.9122
1.8 | 3.368 | 1.8 | 6.0624 | 26.00 | 0.28 | 7.280 | 83.2751
2 | 3.368 | 1.9999 | 6.7357 | 26.00 | 0.31 | 8.060 | 83.5695
2.2 | 3.3679 | 2.2001 | 7.4097 | 26.00 | 0.34 | 8.840 | 83.82
2.4 | 3.3678 | 2.4002 | 8.0838 | 26.00 | 0.37 | 9.620 | 84.0309
2.6 | 3.3677 | 2.6004 | 8.7573 | 26.00 | 0.40 | 10.400 | 84.2044
2.8 | 3.3677 | 2.8002 | 9.4301 | 26.00 | 0.43 | 11.180 | 84.3481
3 | 3.3677 | 3.0001 | 10.103 | 26.00 | 0.46 | 11.960 | 84.4732
3.2 | 3.3677 | 3.2003 | 10.7772 | 26.00 | 0.48 | 12.480 | 86.3558
3.4 | 3.3675 | 3.4002 | 11.4497 | 26.00 | 0.52 | 13.520 | 84.6871
3.6 | 3.3674 | 3.6002 | 12.1225 | 26.00 | 0.54 | 14.040 | 86.3426
3.8 | 3.3677 | 3.8005 | 12.7984 | 26.00 | 0.56 | 14.560 | 87.9011
4 | 3.3676 | 4.0003 | 13.4712 | 26.00 | 0.59 | 15.340 | 87.8175
4.2 | 3.3675 | 4.2004 | 14.1447 | 26.00 | 0.62 | 16.120 | 87.7463
4.4 | 3.3674 | 4.3999 | 14.8164 | 26.00 | 0.65 | 16.900 | 87.671
4.6 | 3.3674 | 4.6001 | 15.4897 | 26.00 | 0.67 | 17.420 | 88.9191
4.8 | 3.3672 | 4.8 | 16.1633 | 26.00 | 0.70 | 18.200 | 88.8093
5 | 3.3672 | 5.0001 | 16.8362 | 26.00 | 0.73 | 18.980 | 88.705
5.2 | 3.3671 | 5.2002 | 17.5093 | 25.99 | 0.76 | 19.752 | 88.6457
5.4 | 3.3671 | 5.4003 | 18.1833 | 25.99 | 0.78 | 20.272 | 89.6966
5.6 | 3.367 | 5.6003 | 18.8562 | 25.99 | 0.81 | 21.052 | 89.5696
5.8 | 3.3668 | 5.8002 | 19.5283 | 25.99 | 0.84 | 21.832 | 89.4481
6 | 3.3668 | 6.0001 | 20.2014 | 25.99 | 0.87 | 22.611 | 89.3432
6.2 | 3.3667 | 6.2004 | 20.8747 | 25.99 | 0.90 | 23.391 | 89.2424
6.4 | 3.3666 | 6.4003 | 21.547 | 25.99 | 0.92 | 23.911 | 90.1133
6.6 | 3.3665 | 6.6002 | 22.2197 | 25.99 | 0.95 | 24.691 | 89.9911
6.8 | 3.3665 | 6.8004 | 22.8928 | 25.99 | 0.98 | 25.470 | 89.8814
7 | 3.3664 | 7.0005 | 23.5664 | 25.99 | 1.01 | 26.250 | 89.7768
7.2 | 3.3663 | 7.2003 | 24.2376 | 25.99 | 1.04 | 27.030 | 89.6693
7.4 | 3.3662 | 7.4001 | 24.9102 | 25.99 | 1.07 | 27.809 | 89.576
7.6 | 3.3662 | 7.6004 | 25.5841 | 25.99 | 1.10 | 28.589 | 89.4893
7.8 | 3.3661 | 7.8005 | 26.257 | 25.99 | 1.12 | 29.109 | 90.2023
8 | 3.3659 | 8.0004 | 26.9286 | 25.99 | 1.15 | 29.888 | 90.0984
8.2 | 3.3658 | 8.2003 | 27.6015 | 25.99 | 1.18 | 30.668 | 90.001
8.4 | 3.3658 | 8.4004 | 28.2743 | 25.99 | 1.21 | 31.448 | 89.9081
8.6 | 3.3658 | 8.6006 | 28.9462 | 25.99 | 1.24 | 32.228 | 89.8169
8.8 | 3.3656 | 8.8006 | 29.619 | 25.99 | 1.27 | 33.007 | 89.7355
9 | 3.3655 | 9.0006 | 30.2918 | 25.99 | 1.30 | 33.787 | 89.6552
9.2 | 3.3655 | 9.2006 | 30.9651 | 25.99 | 1.33 | 34.567 | 89.5799
9.4 | 3.3654 | 9.4006 | 31.6363 | 25.98 | 1.36 | 35.333 | 89.5375
9.6 | 3.3653 | 9.6005 | 32.3086 | 25.98 | 1.39 | 36.112 | 89.4678
9.8 | 3.3652 | 9.8001 | 32.9795 | 25.98 | 1.41 | 36.632 | 90.0292
10 | 3.3652 | 10.0002 | 33.6526 | 25.98 | 1.44 | 37.411 | 89.9538
10.2 | 3.365 | 10.2002 | 34.3235 | 25.98 | 1.47 | 38.191 | 89.8733
10.4 | 3.3649 | 10.4001 | 34.995 | 25.98 | 1.50 | 38.970 | 89.7998
10.6 | 3.3649 | 10.6002 | 35.6669 | 25.98 | 1.53 | 39.749 | 89.7303
10.8 | 3.3647 | 10.8004 | 36.3398 | 25.98 | 1.56 | 40.529 | 89.6637
11 | 3.3646 | 11.0004 | 37.0123 | 25.98 | 1.59 | 41.308 | 89.6008
11.2 | 3.3646 | 11.2005 | 37.6847 | 25.98 | 1.62 | 42.088 | 89.5379
11.4 | 3.3644 | 11.4004 | 38.3553 | 25.98 | 1.65 | 42.867 | 89.4751
11.6 | 3.3643 | 11.6005 | 39.027 | 25.98 | 1.68 | 43.646 | 89.4171
11.8 | 3.3643 | 11.8004 | 39.6992 | 25.98 | 1.71 | 44.426 | 89.3603
12 | 3.3641 | 12.0004 | 40.3701 | 25.98 | 1.74 | 45.205 | 89.3045
12.2 | 3.3641 | 12.2003 | 41.0427 | 25.98 | 1.77 | 45.985 | 89.2524
12.4 | 3.364 | 12.4003 | 41.7142 | 25.98 | 1.80 | 46.764 | 89.2015
12.6 | 3.3639 | 12.6004 | 42.386 | 25.98 | 1.83 | 47.543 | 89.153
12.8 | 3.3637 | 12.8003 | 43.0554 | 25.98 | 1.86 | 48.323 | 89.0992
13 | 3.3636 | 13.0003 | 43.7275 | 25.99 | 1.89 | 49.121 | 89.02
13.2 | 3.3634 | 13.2005 | 44.398 | 25.99 | 1.93 | 50.161 | 88.511
13.4 | 3.3633 | 13.4004 | 45.0706 | 25.99 | 1.96 | 50.940 | 88.4778
13.6 | 3.3632 | 13.6002 | 45.7421 | 25.99 | 1.99 | 51.720 | 88.4418
13.8 | 3.3633 | 13.8004 | 46.4142 | 25.99 | 2.02 | 52.500 | 88.408
14 | 3.3633 | 14.0002 | 47.0854 | 25.99 | 2.05 | 53.279 | 88.3752
14.2 | 3.3628 | 14.2004 | 47.7486 | 25.99 | 2.08 | 54.059 | 88.3268
14.4 | 3.3628 | 14.4002 | 48.4266 | 25.99 | 2.11 | 54.839 | 88.3069
14.6 | 3.3643 | 14.6 | 49.0954 | 26.00 | 2.14 | 55.640 | 88.2376
14.8 | 3.3628 | 14.8011 | 49.7772 | 26.00 | 2.17 | 56.420 | 88.2262
15 | 3.3633 | 14.9995 | 50.4267 | 26.00 | 2.20 | 57.200 | 88.1586
15.2 | 3.3624 | 15.1993 | 51.0891 | 26.00 | 2.24 | 58.240 | 87.7217
15.4 | 3.3611 | 15.4003 | 51.7827 | 26.00 | 2.27 | 59.020 | 87.7375
15.6 | 3.3622 | 15.5997 | 52.4493 | 26.00 | 2.30 | 59.800 | 87.7079
15.8 | 3.3621 | 15.7997 | 53.1178 | 26.00 | 2.33 | 60.580 | 87.6821
16 | 3.3621 | 15.9994 | 53.7856 | 26.00 | 2.36 | 61.360 | 87.6558
16.2 | 3.3616 | 16.1998 | 54.4599 | 26.01 | 2.40 | 62.424 | 87.2419
16.4 | 3.3618 | 16.3998 | 55.1296 | 26.01 | 2.43 | 63.204 | 87.2249
16.6 | 3.3611 | 16.5999 | 55.8006 | 26.01 | 2.46 | 63.985 | 87.2089
16.8 | 3.3614 | 16.7997 | 56.4672 | 26.01 | 2.49 | 64.765 | 87.1878
17 | 3.3611 | 16.9998 | 57.1398 | 26.01 | 2.52 | 65.545 | 87.1764
17.2 | 3.3611 | 17.1999 | 57.8074 | 26.01 | 2.56 | 66.586 | 86.8161
17.4 | 3.3609 | 17.3997 | 58.4791 | 26.01 | 2.59 | 67.366 | 86.808
17.6 | 3.3608 | 17.5999 | 59.1494 | 26.01 | 2.62 | 68.146 | 86.7981
17.8 | 3.3608 | 17.8 | 59.8196 | 26.02 | 2.65 | 68.953 | 86.7542
18 | 3.3605 | 17.9998 | 60.4856 | 26.02 | 2.69 | 69.994 | 86.4154
18.2 | 3.3603 | 18.1997 | 61.1562 | 26.02 | 2.72 | 70.774 | 86.4105
18.4 | 3.3602 | 18.4 | 61.8249 | 26.02 | 2.75 | 71.555 | 86.4019
18.6 | 3.3601 | 18.5998 | 62.4951 | 26.02 | 2.78 | 72.336 | 86.3956
18.8 | 3.3599 | 18.7999 | 63.1651 | 26.02 | 2.82 | 73.376 | 86.0841
19 | 3.3597 | 18.9998 | 63.8321 | 26.02 | 2.85 | 74.157 | 86.077
19.2 | 3.3596 | 19.1999 | 64.5008 | 26.03 | 2.88 | 74.966 | 86.0401
19.4 | 3.3594 | 19.3999 | 65.1722 | 26.03 | 2.92 | 76.008 | 85.7439
19.6 | 3.3592 | 19.6 | 65.8386 | 26.03 | 2.95 | 76.789 | 85.7396
19.8 | 3.3591 | 19.8001 | 66.5094 | 26.03 | 2.98 | 77.569 | 85.7422
20 | 3.359 | 20.0001 | 67.1766 | 26.03 | 3.02 | 78.611 | 85.4545
PSU Set Volt | PSU Set Curr | PS Volt | PS Curr | PS Pow | PL Volt | PL Curr | PL Pow
27.00 | 4.64 | 27.00 | 0.00 | 0.270 | 3.3681 | 7.6294e-05 | 0.00025698
CC Set | PL Volt | PL Curr | PL Pow | PS Volt | PS Curr | PS Pow | Eff - V@27
0 | 3.3668 | 0.00033569 | 0.00113 | 27.00 | 0.01 | 0.270 | 0.41851
0.2 | 3.3628 | 0.19987 | 0.67213 | 27.00 | 0.05 | 1.350 | 49.7871
0.4 | 3.3625 | 0.39981 | 1.3444 | 27.00 | 0.08 | 2.160 | 62.2389
0.6 | 3.3624 | 0.59987 | 2.017 | 27.00 | 0.11 | 2.970 | 67.9118
0.8 | 3.3622 | 0.79994 | 2.6891 | 27.00 | 0.14 | 3.780 | 71.1413
1 | 3.3622 | 0.99988 | 3.3618 | 27.00 | 0.16 | 4.320 | 77.8187
1.2 | 3.3622 | 1.1999 | 4.0344 | 27.00 | 0.19 | 5.130 | 78.6433
1.4 | 3.3622 | 1.3999 | 4.7067 | 27.00 | 0.22 | 5.940 | 79.2375
1.6 | 3.3622 | 1.5999 | 5.3793 | 27.00 | 0.25 | 6.750 | 79.6927
1.8 | 3.3621 | 1.8 | 6.0514 | 27.00 | 0.27 | 7.290 | 83.0092
2 | 3.3621 | 1.9999 | 6.724 | 27.00 | 0.30 | 8.100 | 83.0122
2.2 | 3.3622 | 2.2 | 7.3972 | 27.00 | 0.33 | 8.910 | 83.0213
2.4 | 3.3622 | 2.4002 | 8.0699 | 27.00 | 0.35 | 9.450 | 85.3956
2.6 | 3.3622 | 2.6002 | 8.7431 | 27.00 | 0.38 | 10.260 | 85.2158
2.8 | 3.3622 | 2.8002 | 9.4147 | 27.00 | 0.41 | 11.070 | 85.0473
3 | 3.3622 | 3.0001 | 10.0869 | 27.00 | 0.44 | 11.880 | 84.9066
3.2 | 3.3624 | 3.2003 | 10.7606 | 27.00 | 0.47 | 12.690 | 84.7959
3.4 | 3.3622 | 3.4004 | 11.4322 | 27.00 | 0.50 | 13.500 | 84.683
3.6 | 3.3621 | 3.6002 | 12.104 | 27.00 | 0.53 | 14.310 | 84.5842
3.8 | 3.3626 | 3.8004 | 12.7789 | 27.00 | 0.54 | 14.580 | 87.6468
4 | 3.3627 | 4.0003 | 13.4517 | 27.00 | 0.57 | 15.390 | 87.4055
4.2 | 3.3626 | 4.2004 | 14.1239 | 27.00 | 0.60 | 16.200 | 87.1846
4.4 | 3.3626 | 4.3998 | 14.7944 | 27.00 | 0.62 | 16.740 | 88.3775
4.6 | 3.3626 | 4.6001 | 15.4681 | 26.99 | 0.65 | 17.543 | 88.1725
4.8 | 3.3626 | 4.8 | 16.1408 | 26.99 | 0.68 | 18.353 | 87.9464
5 | 3.3626 | 5.0001 | 16.8126 | 26.99 | 0.70 | 18.893 | 88.9885
5.2 | 3.3625 | 5.2 | 17.485 | 26.99 | 0.73 | 19.703 | 88.7428
5.4 | 3.3625 | 5.4002 | 18.1582 | 26.99 | 0.76 | 20.512 | 88.5248
5.6 | 3.3625 | 5.6002 | 18.8305 | 26.99 | 0.79 | 21.322 | 88.3149
5.8 | 3.3625 | 5.8 | 19.5027 | 26.99 | 0.81 | 21.862 | 89.2082
6 | 3.3624 | 6 | 20.175 | 26.99 | 0.84 | 22.672 | 88.9864
6.2 | 3.3625 | 6.2004 | 20.8478 | 26.99 | 0.87 | 23.481 | 88.7858
6.4 | 3.3624 | 6.4002 | 21.52 | 26.99 | 0.89 | 24.021 | 89.5883
6.6 | 3.3624 | 6.6002 | 22.1927 | 26.99 | 0.92 | 24.831 | 89.375
6.8 | 3.3624 | 6.8003 | 22.865 | 26.99 | 0.95 | 25.640 | 89.1771
7 | 3.3624 | 7.0005 | 23.5386 | 26.99 | 0.98 | 26.450 | 88.9928
7.2 | 3.3624 | 7.2003 | 24.2095 | 26.99 | 1.00 | 26.990 | 89.698
7.4 | 3.3622 | 7.4001 | 24.8804 | 26.99 | 1.03 | 27.800 | 89.4978
7.6 | 3.3622 | 7.6003 | 25.5535 | 26.99 | 1.06 | 28.609 | 89.3198
7.8 | 3.3622 | 7.8003 | 26.2261 | 26.99 | 1.09 | 29.419 | 89.1468
8 | 3.3622 | 8.0003 | 26.8978 | 26.99 | 1.11 | 29.959 | 89.782
8.2 | 3.3622 | 8.2003 | 27.5701 | 26.99 | 1.14 | 30.769 | 89.6035
8.4 | 3.3621 | 8.4004 | 28.2431 | 26.99 | 1.17 | 31.578 | 89.4392
8.6 | 3.3621 | 8.6003 | 28.9158 | 26.99 | 1.20 | 32.388 | 89.2794
8.8 | 3.3621 | 8.8004 | 29.5879 | 26.99 | 1.23 | 33.198 | 89.1255
9 | 3.3619 | 9.0006 | 30.2594 | 26.99 | 1.25 | 33.737 | 89.692
9.2 | 3.3619 | 9.2006 | 30.9316 | 26.99 | 1.28 | 34.547 | 89.5348
9.4 | 3.3619 | 9.4004 | 31.6025 | 26.99 | 1.31 | 35.357 | 89.3812
9.6 | 3.3618 | 9.6004 | 32.2747 | 26.99 | 1.34 | 36.167 | 89.238
9.8 | 3.3618 | 9.7999 | 32.9455 | 26.99 | 1.37 | 36.976 | 89.0997
10 | 3.3618 | 10.0001 | 33.6175 | 26.99 | 1.40 | 37.786 | 88.9681
10.2 | 3.3616 | 10.1999 | 34.2882 | 26.99 | 1.42 | 38.326 | 89.4646
10.4 | 3.3616 | 10.4 | 34.9603 | 26.99 | 1.45 | 39.136 | 89.3303
10.6 | 3.3616 | 10.6 | 35.6328 | 26.99 | 1.48 | 39.945 | 89.2047
10.8 | 3.3616 | 10.8004 | 36.3058 | 26.99 | 1.51 | 40.755 | 89.0831
11 | 3.3615 | 11.0003 | 36.9776 | 26.99 | 1.54 | 41.565 | 88.9633
11.2 | 3.3615 | 11.2002 | 37.6495 | 26.99 | 1.57 | 42.374 | 88.8505
11.4 | 3.3614 | 11.4004 | 38.3208 | 26.99 | 1.60 | 43.184 | 88.7384
11.6 | 3.3614 | 11.6004 | 38.9919 | 26.99 | 1.63 | 43.994 | 88.63
11.8 | 3.3613 | 11.8002 | 39.6639 | 26.99 | 1.66 | 44.803 | 88.5296
12 | 3.3613 | 12.0002 | 40.3352 | 26.99 | 1.68 | 45.343 | 88.9557
12.2 | 3.3612 | 12.2003 | 41.0072 | 26.99 | 1.71 | 46.153 | 88.8506
12.4 | 3.3611 | 12.4002 | 41.6789 | 26.99 | 1.74 | 46.963 | 88.7484
12.6 | 3.361 | 12.6003 | 42.3491 | 26.99 | 1.77 | 47.772 | 88.6484
12.8 | 3.3609 | 12.8002 | 43.019 | 27.00 | 1.80 | 48.600 | 88.5165
13 | 3.3608 | 13.0003 | 43.6918 | 27.00 | 1.83 | 49.410 | 88.427
13.2 | 3.3607 | 13.2003 | 44.3634 | 27.00 | 1.86 | 50.220 | 88.3381
13.4 | 3.3606 | 13.4004 | 45.0329 | 27.00 | 1.89 | 51.030 | 88.2479
13.6 | 3.3605 | 13.6003 | 45.704 | 27.00 | 1.92 | 51.840 | 88.1636
13.8 | 3.3605 | 13.8003 | 46.3763 | 27.00 | 1.95 | 52.650 | 88.0841
14 | 3.3603 | 14.0003 | 47.0465 | 27.00 | 1.98 | 53.460 | 88.0032
14.2 | 3.3603 | 14.2004 | 47.7174 | 27.00 | 2.01 | 54.270 | 87.9259
14.4 | 3.3602 | 14.4002 | 48.388 | 27.01 | 2.04 | 55.100 | 87.8185
14.6 | 3.3601 | 14.6004 | 49.058 | 27.01 | 2.07 | 55.911 | 87.743
14.8 | 3.3601 | 14.8002 | 49.7284 | 27.01 | 2.10 | 56.721 | 87.6719
15 | 3.3599 | 15.0001 | 50.3984 | 27.01 | 2.13 | 57.531 | 87.6022
15.2 | 3.3599 | 15.1997 | 51.0669 | 27.01 | 2.16 | 58.342 | 87.5303
15.4 | 3.3597 | 15.3997 | 51.7382 | 27.01 | 2.19 | 59.152 | 87.4665
15.6 | 3.3597 | 15.5997 | 52.4089 | 27.01 | 2.22 | 59.962 | 87.4035
15.8 | 3.3596 | 15.7997 | 53.0782 | 27.01 | 2.25 | 60.772 | 87.3399
16 | 3.3594 | 15.9995 | 53.7484 | 27.01 | 2.28 | 61.583 | 87.278
16.2 | 3.3594 | 16.1998 | 54.42 | 27.02 | 2.31 | 62.416 | 87.1892
16.4 | 3.3591 | 16.3997 | 55.0886 | 27.02 | 2.35 | 63.497 | 86.7578
16.6 | 3.359 | 16.5999 | 55.7591 | 27.02 | 2.38 | 64.308 | 86.7063
16.8 | 3.359 | 16.7998 | 56.4275 | 27.02 | 2.41 | 65.118 | 86.6542
17 | 3.3588 | 16.9998 | 57.0985 | 27.02 | 2.44 | 65.929 | 86.606
17.2 | 3.3586 | 17.1996 | 57.7675 | 27.02 | 2.47 | 66.739 | 86.5573
17.4 | 3.3586 | 17.3997 | 58.4362 | 27.02 | 2.50 | 67.550 | 86.5081
17.6 | 3.3585 | 17.5998 | 59.1075 | 27.03 | 2.53 | 68.386 | 86.4322
17.8 | 3.3583 | 17.7998 | 59.7779 | 27.03 | 2.56 | 69.197 | 86.388
18 | 3.3582 | 17.9998 | 60.446 | 27.03 | 2.60 | 70.278 | 86.0098
18.2 | 3.358 | 18.1998 | 61.1145 | 27.03 | 2.63 | 71.089 | 85.969
18.4 | 3.3579 | 18.3999 | 61.7845 | 27.03 | 2.66 | 71.900 | 85.9312
18.6 | 3.3578 | 18.5998 | 62.4531 | 27.03 | 2.69 | 72.711 | 85.8922
18.8 | 3.3577 | 18.7999 | 63.1206 | 27.03 | 2.72 | 73.522 | 85.8527
19 | 3.3575 | 18.9998 | 63.7916 | 27.04 | 2.75 | 74.360 | 85.7875
19.2 | 3.3574 | 19.1999 | 64.461 | 27.04 | 2.79 | 75.442 | 85.4444
19.4 | 3.3572 | 19.3999 | 65.1303 | 27.04 | 2.82 | 76.253 | 85.4134
19.6 | 3.3571 | 19.5999 | 65.7979 | 27.04 | 2.85 | 77.064 | 85.3809
19.8 | 3.3569 | 19.7999 | 66.4671 | 27.04 | 2.88 | 77.875 | 85.351
20 | 3.3569 | 20 | 67.1363 | 27.04 | 2.92 | 78.957 | 85.0289
PSU Set Volt | PSU Set Curr | PS Volt | PS Curr | PS Pow | PL Volt | PL Curr | PL Pow
28.00 | 4.64 | 28.00 | 0.01 | 0.280 | 3.3672 | 7.6294e-05 | 0.00025701
CC Set | PL Volt | PL Curr | PL Pow | PS Volt | PS Curr | PS Pow | Eff - V@28
0 | 3.3683 | 0.00021362 | 0.00071937 | 28.00 | 0.01 | 0.280 | 0.25692
0.2 | 3.3611 | 0.19975 | 0.67136 | 28.00 | 0.05 | 1.400 | 47.9544
0.4 | 3.3608 | 0.39967 | 1.3432 | 28.00 | 0.08 | 2.240 | 59.9647
0.6 | 3.3607 | 0.59975 | 2.0155 | 28.00 | 0.10 | 2.800 | 71.9836
0.8 | 3.3605 | 0.7998 | 2.6878 | 28.00 | 0.13 | 3.640 | 73.8412
1 | 3.3606 | 0.99988 | 3.3602 | 28.00 | 0.16 | 4.480 | 75.0042
1.2 | 3.3605 | 1.1998 | 4.0324 | 28.00 | 0.19 | 5.320 | 75.7976
1.4 | 3.3605 | 1.3999 | 4.7043 | 28.00 | 0.21 | 5.880 | 80.0054
1.6 | 3.3605 | 1.5998 | 5.3762 | 28.00 | 0.24 | 6.720 | 80.0024
1.8 | 3.3605 | 1.7999 | 6.0479 | 28.00 | 0.26 | 7.280 | 83.0761
2 | 3.3605 | 1.9998 | 6.7203 | 28.00 | 0.29 | 8.120 | 82.7621
2.2 | 3.3605 | 2.2 | 7.3932 | 28.00 | 0.32 | 8.960 | 82.5131
2.4 | 3.3606 | 2.4002 | 8.0662 | 28.00 | 0.34 | 9.520 | 84.7292
2.6 | 3.3606 | 2.6002 | 8.7386 | 28.00 | 0.37 | 10.360 | 84.3489
2.8 | 3.3605 | 2.8001 | 9.4097 | 28.00 | 0.40 | 11.200 | 84.0148
3 | 3.3607 | 3.0001 | 10.0823 | 28.00 | 0.43 | 12.040 | 83.74
3.2 | 3.3608 | 3.2002 | 10.7546 | 28.00 | 0.45 | 12.600 | 85.354
3.4 | 3.3607 | 3.4001 | 11.427 | 28.00 | 0.48 | 13.440 | 85.0223
3.6 | 3.3606 | 3.6 | 12.0983 | 28.00 | 0.51 | 14.280 | 84.722
3.8 | 3.3611 | 3.8004 | 12.7734 | 28.00 | 0.53 | 14.840 | 86.0741
4 | 3.3611 | 4.0002 | 13.4456 | 28.00 | 0.55 | 15.400 | 87.3091
4.2 | 3.3611 | 4.2004 | 14.118 | 28.00 | 0.58 | 16.240 | 86.9335
4.4 | 3.3612 | 4.3998 | 14.7885 | 28.00 | 0.60 | 16.800 | 88.0268
4.6 | 3.3611 | 4.6001 | 15.4611 | 27.99 | 0.63 | 17.634 | 87.6778
4.8 | 3.3611 | 4.8 | 16.1339 | 27.99 | 0.66 | 18.473 | 87.3377
5 | 3.3611 | 5 | 16.8056 | 27.99 | 0.68 | 19.033 | 88.2972
5.2 | 3.3611 | 5.2 | 17.478 | 27.99 | 0.71 | 19.873 | 87.9485
5.4 | 3.3611 | 5.4003 | 18.1517 | 27.99 | 0.73 | 20.433 | 88.8352
5.6 | 3.3611 | 5.6003 | 18.8234 | 27.99 | 0.76 | 21.272 | 88.4891
5.8 | 3.3611 | 5.8001 | 19.4946 | 27.99 | 0.79 | 22.112 | 88.163
6 | 3.3611 | 6 | 20.1669 | 27.99 | 0.81 | 22.672 | 88.9507
6.2 | 3.3611 | 6.2004 | 20.8403 | 27.99 | 0.84 | 23.512 | 88.6369
6.4 | 3.3611 | 6.4003 | 21.5114 | 27.99 | 0.86 | 24.071 | 89.3665
6.6 | 3.3611 | 6.6002 | 22.1842 | 27.99 | 0.89 | 24.911 | 89.0538
6.8 | 3.3611 | 6.8003 | 22.8563 | 27.99 | 0.92 | 25.751 | 88.7589
7 | 3.3611 | 7.0005 | 23.5291 | 27.99 | 0.94 | 26.311 | 89.4269
7.2 | 3.3611 | 7.2001 | 24.2007 | 27.99 | 0.97 | 27.150 | 89.137
7.4 | 3.3611 | 7.4001 | 24.8714 | 27.99 | 1.00 | 27.990 | 88.8582
7.6 | 3.361 | 7.6003 | 25.5456 | 27.99 | 1.02 | 28.550 | 89.4767
7.8 | 3.361 | 7.8003 | 26.2166 | 27.99 | 1.05 | 29.389 | 89.2055
8 | 3.3609 | 8.0003 | 26.8886 | 27.99 | 1.08 | 30.229 | 88.9497
8.2 | 3.3609 | 8.2002 | 27.5605 | 27.99 | 1.10 | 30.789 | 89.5141
8.4 | 3.3609 | 8.4004 | 28.2324 | 27.99 | 1.13 | 31.629 | 89.2611
8.6 | 3.3609 | 8.6005 | 28.9053 | 27.99 | 1.16 | 32.468 | 89.027
8.8 | 3.3608 | 8.8005 | 29.5771 | 27.99 | 1.19 | 33.308 | 88.7988
9 | 3.3608 | 9.0004 | 30.249 | 27.99 | 1.21 | 33.868 | 89.3144
9.2 | 3.3608 | 9.2005 | 30.9219 | 27.99 | 1.24 | 34.708 | 89.0916
9.4 | 3.3608 | 9.4004 | 31.5928 | 27.99 | 1.27 | 35.547 | 88.8761
9.6 | 3.3608 | 9.6004 | 32.2652 | 27.99 | 1.29 | 36.107 | 89.36
9.8 | 3.3608 | 9.8001 | 32.9358 | 27.99 | 1.32 | 36.947 | 89.1434
10 | 3.3607 | 10.0001 | 33.6081 | 27.99 | 1.35 | 37.786 | 88.9433
10.2 | 3.3607 | 10.2 | 34.2793 | 27.99 | 1.38 | 38.626 | 88.7467
10.4 | 3.3606 | 10.4 | 34.9501 | 27.99 | 1.40 | 39.186 | 89.1903
10.6 | 3.3606 | 10.6 | 35.6224 | 27.99 | 1.43 | 40.026 | 88.9982
10.8 | 3.3605 | 10.8004 | 36.295 | 27.99 | 1.46 | 40.865 | 88.8168
11 | 3.3605 | 11.0003 | 36.9662 | 27.99 | 1.49 | 41.705 | 88.6373
11.2 | 3.3605 | 11.2004 | 37.6372 | 27.99 | 1.52 | 42.545 | 88.4644
11.4 | 3.3603 | 11.4004 | 38.3083 | 27.99 | 1.54 | 43.105 | 88.8721
11.6 | 3.3603 | 11.6004 | 38.9799 | 27.99 | 1.57 | 43.944 | 88.7036
11.8 | 3.3602 | 11.8002 | 39.6512 | 27.99 | 1.60 | 44.784 | 88.5388
12 | 3.3602 | 12.0002 | 40.3227 | 28.00 | 1.63 | 45.640 | 88.3495
12.2 | 3.3602 | 12.2003 | 40.9958 | 28.00 | 1.66 | 46.480 | 88.2009
12.4 | 3.3601 | 12.4003 | 41.6657 | 28.00 | 1.68 | 47.040 | 88.575
12.6 | 3.36 | 12.6001 | 42.3368 | 28.00 | 1.71 | 47.880 | 88.4227
12.8 | 3.3599 | 12.8002 | 43.0065 | 28.00 | 1.74 | 48.720 | 88.2728
13 | 3.3599 | 13.0003 | 43.6791 | 28.00 | 1.77 | 49.560 | 88.1338
13.2 | 3.3597 | 13.2003 | 44.3497 | 28.00 | 1.80 | 50.400 | 87.9954
13.4 | 3.3597 | 13.4004 | 45.0211 | 28.01 | 1.83 | 51.258 | 87.8323
13.6 | 3.3596 | 13.6002 | 45.6915 | 28.01 | 1.86 | 52.099 | 87.7013
13.8 | 3.3596 | 13.8003 | 46.3628 | 28.01 | 1.88 | 52.659 | 88.0434
14 | 3.3594 | 14.0003 | 47.0332 | 28.01 | 1.91 | 53.499 | 87.9142
14.2 | 3.3594 | 14.2004 | 47.7044 | 28.01 | 1.94 | 54.339 | 87.7904
14.4 | 3.3594 | 14.4002 | 48.3748 | 28.01 | 1.97 | 55.180 | 87.6673
14.6 | 3.3592 | 14.6004 | 49.0464 | 28.01 | 2.00 | 56.020 | 87.5516
14.8 | 3.3591 | 14.8002 | 49.7158 | 28.01 | 2.03 | 56.860 | 87.4355
15 | 3.359 | 15.0001 | 50.3855 | 28.02 | 2.06 | 57.721 | 87.2915
15.2 | 3.359 | 15.1997 | 51.0549 | 28.02 | 2.09 | 58.562 | 87.1809
15.4 | 3.3588 | 15.3997 | 51.7254 | 28.02 | 2.12 | 59.402 | 87.0769
15.6 | 3.3588 | 15.5997 | 52.3946 | 28.02 | 2.15 | 60.243 | 86.9721
15.8 | 3.3586 | 15.7997 | 53.0656 | 28.02 | 2.18 | 61.084 | 86.8732
16 | 3.3586 | 15.9995 | 53.7342 | 28.02 | 2.21 | 61.924 | 86.7744
16.2 | 3.3585 | 16.1997 | 54.4051 | 28.02 | 2.24 | 62.765 | 86.6806
16.4 | 3.3583 | 16.3997 | 55.0746 | 28.03 | 2.27 | 63.628 | 86.5572
16.6 | 3.3581 | 16.5997 | 55.7439 | 28.03 | 2.30 | 64.469 | 86.4662
16.8 | 3.358 | 16.7997 | 56.4138 | 28.03 | 2.33 | 65.310 | 86.3785
17 | 3.3579 | 16.9997 | 57.0829 | 28.03 | 2.36 | 66.151 | 86.2918
17.2 | 3.3578 | 17.1996 | 57.7513 | 28.03 | 2.39 | 66.992 | 86.2063
17.4 | 3.3575 | 17.3996 | 58.4203 | 28.03 | 2.42 | 67.833 | 86.1237
17.6 | 3.3575 | 17.5998 | 59.0899 | 28.04 | 2.45 | 68.698 | 86.014
17.8 | 3.3574 | 17.7998 | 59.7605 | 28.04 | 2.48 | 69.539 | 85.9381
18 | 3.3572 | 17.9996 | 60.428 | 28.04 | 2.51 | 70.380 | 85.8596
18.2 | 3.3571 | 18.1997 | 61.0974 | 28.04 | 2.54 | 71.222 | 85.7844
18.4 | 3.3569 | 18.3999 | 61.7672 | 28.04 | 2.57 | 72.063 | 85.7128
18.6 | 3.3568 | 18.5998 | 62.4361 | 28.05 | 2.60 | 72.930 | 85.611
18.8 | 3.3567 | 18.7998 | 63.1038 | 28.05 | 2.63 | 73.771 | 85.5401
19 | 3.3566 | 18.9998 | 63.7726 | 28.05 | 2.66 | 74.613 | 85.4712
19.2 | 3.3565 | 19.1999 | 64.4434 | 28.05 | 2.69 | 75.454 | 85.4075
19.4 | 3.3563 | 19.3999 | 65.1113 | 28.05 | 2.72 | 76.296 | 85.3404
19.6 | 3.3561 | 19.5999 | 65.7776 | 28.05 | 2.75 | 77.137 | 85.2737
19.8 | 3.356 | 19.7999 | 66.4478 | 28.06 | 2.78 | 78.007 | 85.1818
20 | 3.3558 | 20.0001 | 67.1168 | 28.06 | 2.82 | 79.129 | 84.8195
PSU Set Volt | PSU Set Curr | PS Volt | PS Curr | PS Pow | PL Volt | PL Curr | PL Pow
29.00 | 4.64 | 29.00 | 0.01 | 0.290 | 3.3655 | 7.6294e-05 | 0.00025689
CC Set | PL Volt | PL Curr | PL Pow | PS Volt | PS Curr | PS Pow | Eff - V@29
0 | 3.3664 | 0.00021362 | 0.00071928 | 29.00 | 0.01 | 0.290 | 0.24803
0.2 | 3.3602 | 0.19975 | 0.67122 | 29.00 | 0.05 | 1.450 | 46.2907
0.4 | 3.36 | 0.39967 | 1.3434 | 29.00 | 0.08 | 2.320 | 57.9034
0.6 | 3.3599 | 0.59975 | 2.0155 | 29.00 | 0.10 | 2.900 | 69.4993
0.8 | 3.3597 | 0.7998 | 2.6871 | 29.00 | 0.13 | 3.770 | 71.2769
1 | 3.3597 | 0.99974 | 3.3589 | 29.00 | 0.15 | 4.350 | 77.2154
1.2 | 3.3597 | 1.1999 | 4.031 | 29.00 | 0.18 | 5.220 | 77.2224
1.4 | 3.3597 | 1.3997 | 4.7029 | 29.00 | 0.20 | 5.800 | 81.0848
1.6 | 3.3597 | 1.5998 | 5.3751 | 29.00 | 0.23 | 6.670 | 80.5859
1.8 | 3.3597 | 1.7999 | 6.0471 | 29.00 | 0.26 | 7.540 | 80.2
2 | 3.3597 | 1.9998 | 6.7188 | 29.00 | 0.28 | 8.120 | 82.7441
2.2 | 3.3599 | 2.2 | 7.3917 | 29.00 | 0.31 | 8.990 | 82.2212
2.4 | 3.3599 | 2.4002 | 8.0645 | 29.00 | 0.33 | 9.570 | 84.2681
2.6 | 3.3599 | 2.6004 | 8.7368 | 29.00 | 0.36 | 10.440 | 83.6858
2.8 | 3.3599 | 2.8002 | 9.4082 | 29.00 | 0.39 | 11.310 | 83.1851
3 | 3.3599 | 3.0001 | 10.0801 | 29.00 | 0.42 | 12.180 | 82.7594
3.2 | 3.3601 | 3.2002 | 10.7528 | 29.00 | 0.44 | 12.760 | 84.2696
3.4 | 3.3599 | 3.4002 | 11.4245 | 29.00 | 0.47 | 13.630 | 83.8188
3.6 | 3.36 | 3.6 | 12.0961 | 29.00 | 0.49 | 14.210 | 85.1239
3.8 | 3.3603 | 3.8002 | 12.7706 | 29.00 | 0.51 | 14.790 | 86.3462
4 | 3.3605 | 4.0002 | 13.4425 | 29.00 | 0.54 | 15.660 | 85.8397
4.2 | 3.3603 | 4.2002 | 14.1147 | 29.00 | 0.56 | 16.240 | 86.9132
4.4 | 3.3605 | 4.3998 | 14.7856 | 29.00 | 0.59 | 17.110 | 86.415
4.6 | 3.3605 | 4.6001 | 15.4583 | 28.99 | 0.61 | 17.684 | 87.414
4.8 | 3.3605 | 4.8 | 16.1307 | 28.99 | 0.63 | 18.264 | 88.3196
5 | 3.3605 | 5 | 16.8026 | 28.99 | 0.66 | 19.133 | 87.82
5.2 | 3.3605 | 5.1999 | 17.4746 | 28.99 | 0.68 | 19.713 | 88.6451
5.4 | 3.3605 | 5.4002 | 18.1476 | 28.99 | 0.71 | 20.583 | 88.1679
5.6 | 3.3605 | 5.6002 | 18.8195 | 28.99 | 0.74 | 21.453 | 87.7243
5.8 | 3.3605 | 5.8001 | 19.4914 | 28.99 | 0.76 | 22.032 | 88.4686
6 | 3.3605 | 6 | 20.1633 | 28.99 | 0.79 | 22.902 | 88.0417
6.2 | 3.3605 | 6.2002 | 20.836 | 28.99 | 0.81 | 23.482 | 88.7318
6.4 | 3.3605 | 6.4002 | 21.5079 | 28.99 | 0.84 | 24.352 | 88.3209
6.6 | 3.3605 | 6.6001 | 22.1798 | 28.99 | 0.86 | 24.931 | 88.9647
6.8 | 3.3605 | 6.8003 | 22.8526 | 28.99 | 0.89 | 25.801 | 88.5725
7 | 3.3606 | 7.0005 | 23.5253 | 28.99 | 0.91 | 26.381 | 89.1752
7.2 | 3.3605 | 7.2001 | 24.1968 | 28.99 | 0.94 | 27.251 | 88.7923
7.4 | 3.3605 | 7.4001 | 24.8677 | 28.99 | 0.96 | 27.830 | 89.3557
7.6 | 3.3605 | 7.6003 | 25.541 | 28.99 | 0.99 | 28.700 | 88.993
7.8 | 3.3605 | 7.8003 | 26.2128 | 28.99 | 1.02 | 29.570 | 88.6466
8 | 3.3605 | 8.0004 | 26.8851 | 28.99 | 1.04 | 30.150 | 89.1711
8.2 | 3.3603 | 8.2002 | 27.556 | 28.99 | 1.07 | 31.019 | 88.8359
8.4 | 3.3603 | 8.4002 | 28.2278 | 28.99 | 1.09 | 31.599 | 89.3313
8.6 | 3.3603 | 8.6003 | 28.9 | 28.99 | 1.12 | 32.469 | 89.008
8.8 | 3.3603 | 8.8005 | 29.5718 | 28.99 | 1.15 | 33.338 | 88.703
9 | 3.3602 | 9.0004 | 30.2436 | 28.99 | 1.17 | 33.918 | 89.1668
9.2 | 3.3602 | 9.2005 | 30.9164 | 28.99 | 1.20 | 34.788 | 88.8709
9.4 | 3.3602 | 9.4004 | 31.587 | 28.99 | 1.23 | 35.658 | 88.5832
9.6 | 3.3602 | 9.6004 | 32.2589 | 28.99 | 1.25 | 36.237 | 89.022
9.8 | 3.3602 | 9.7999 | 32.9294 | 28.99 | 1.28 | 37.107 | 88.7417
10 | 3.3602 | 10 | 33.6008 | 28.99 | 1.31 | 37.977 | 88.4767
10.2 | 3.36 | 10.2 | 34.272 | 28.99 | 1.33 | 38.557 | 88.8866
10.4 | 3.36 | 10.3998 | 34.9438 | 28.99 | 1.36 | 39.426 | 88.6314
10.6 | 3.36 | 10.6 | 35.616 | 28.99 | 1.39 | 40.296 | 88.3859
10.8 | 3.3599 | 10.8002 | 36.288 | 28.99 | 1.41 | 40.876 | 88.7758
11 | 3.3599 | 11.0003 | 36.9601 | 28.99 | 1.44 | 41.746 | 88.5357
11.2 | 3.3599 | 11.2004 | 37.6312 | 28.99 | 1.47 | 42.615 | 88.3051
11.4 | 3.3597 | 11.4003 | 38.3021 | 29.00 | 1.49 | 43.210 | 88.6417
11.6 | 3.3597 | 11.6004 | 38.9742 | 29.00 | 1.52 | 44.080 | 88.417
11.8 | 3.3597 | 11.8002 | 39.6447 | 29.00 | 1.55 | 44.950 | 88.1973
12 | 3.3596 | 12.0002 | 40.3161 | 29.00 | 1.57 | 45.530 | 88.5484
12.2 | 3.3596 | 12.2001 | 40.9879 | 29.00 | 1.60 | 46.400 | 88.336
12.4 | 3.3596 | 12.4002 | 41.66 | 29.00 | 1.63 | 47.270 | 88.132
12.6 | 3.3594 | 12.6001 | 42.3314 | 29.00 | 1.66 | 48.140 | 87.9339
12.8 | 3.3594 | 12.8001 | 43.0015 | 29.01 | 1.68 | 48.737 | 88.2317
13 | 3.3594 | 13.0001 | 43.672 | 29.01 | 1.71 | 49.607 | 88.036
13.2 | 3.3592 | 13.2003 | 44.3428 | 29.01 | 1.74 | 50.477 | 87.8475
13.4 | 3.3591 | 13.4004 | 45.0137 | 29.01 | 1.77 | 51.348 | 87.664
13.6 | 3.3591 | 13.6002 | 45.6849 | 29.01 | 1.79 | 51.928 | 87.9774
13.8 | 3.3591 | 13.8003 | 46.3552 | 29.01 | 1.82 | 52.798 | 87.7973
14 | 3.359 | 14.0003 | 47.0268 | 29.01 | 1.85 | 53.669 | 87.6238
14.2 | 3.3588 | 14.2004 | 47.6966 | 29.01 | 1.88 | 54.539 | 87.4541
14.4 | 3.3588 | 14.4002 | 48.3677 | 29.02 | 1.91 | 55.428 | 87.2622
14.6 | 3.3588 | 14.6003 | 49.0393 | 29.02 | 1.93 | 56.009 | 87.5561
14.8 | 3.3587 | 14.8002 | 49.7085 | 29.02 | 1.96 | 56.879 | 87.3934
15 | 3.3586 | 15.0001 | 50.3791 | 29.02 | 1.99 | 57.750 | 87.2365
15.2 | 3.3586 | 15.1997 | 51.047 | 29.02 | 2.02 | 58.620 | 87.0812
15.4 | 3.3583 | 15.3997 | 51.7179 | 29.02 | 2.05 | 59.491 | 86.934
15.6 | 3.3583 | 15.5997 | 52.388 | 29.03 | 2.08 | 60.382 | 86.761
15.8 | 3.3582 | 15.7997 | 53.0579 | 29.03 | 2.10 | 60.963 | 87.033
16 | 3.358 | 15.9995 | 53.7273 | 29.03 | 2.13 | 61.834 | 86.8896
16.2 | 3.3579 | 16.1997 | 54.3982 | 29.03 | 2.16 | 62.705 | 86.7526
16.4 | 3.3579 | 16.3997 | 55.0676 | 29.03 | 2.19 | 63.576 | 86.617
16.6 | 3.3577 | 16.5997 | 55.7368 | 29.03 | 2.22 | 64.447 | 86.4847
16.8 | 3.3575 | 16.7997 | 56.4056 | 29.04 | 2.25 | 65.340 | 86.3263
17 | 3.3575 | 16.9997 | 57.0752 | 29.04 | 2.28 | 66.211 | 86.202
17.2 | 3.3574 | 17.1996 | 57.7454 | 29.04 | 2.31 | 67.082 | 86.0818
17.4 | 3.3572 | 17.3997 | 58.4139 | 29.04 | 2.34 | 67.954 | 85.9609
17.6 | 3.3571 | 17.5998 | 59.0845 | 29.04 | 2.36 | 68.534 | 86.212
17.8 | 3.3571 | 17.7998 | 59.7529 | 29.05 | 2.39 | 69.430 | 86.0621
18 | 3.3568 | 17.9996 | 60.4214 | 29.05 | 2.42 | 70.301 | 85.9467
18.2 | 3.3567 | 18.1997 | 61.0918 | 29.05 | 2.45 | 71.173 | 85.8356
18.4 | 3.3566 | 18.3999 | 61.7616 | 29.05 | 2.48 | 72.044 | 85.7276
18.6 | 3.3565 | 18.5998 | 62.4304 | 29.05 | 2.51 | 72.915 | 85.6208
18.8 | 3.3563 | 18.7998 | 63.0985 | 29.06 | 2.54 | 73.812 | 85.4854
19 | 3.3562 | 18.9998 | 63.7672 | 29.06 | 2.57 | 74.684 | 85.3827
19.2 | 3.356 | 19.1999 | 64.4352 | 29.06 | 2.60 | 75.556 | 85.2814
19.4 | 3.3559 | 19.3999 | 65.1042 | 29.06 | 2.63 | 76.428 | 85.1837
19.6 | 3.3558 | 19.6 | 65.7704 | 29.07 | 2.66 | 77.326 | 85.056
19.8 | 3.3556 | 19.7999 | 66.4405 | 29.07 | 2.69 | 78.198 | 84.9644
20 | 3.3555 | 20 | 67.1094 | 29.07 | 2.72 | 79.070 | 84.8734
PSU Set Volt | PSU Set Curr | PS Volt | PS Curr | PS Pow | PL Volt | PL Curr | PL Pow
30.00 | 4.64 | 30.00 | 0.01 | 0.300 | 3.3661 | 7.6294e-05 | 0.00025684
CC Set | PL Volt | PL Curr | PL Pow | PS Volt | PS Curr | PS Pow | Eff - V@30
0 | 3.3646 | 0.00033569 | 0.00071902 | 30.00 | 0.01 | 0.300 | 0.23967
0.2 | 3.3599 | 0.19975 | 0.67112 | 30.00 | 0.05 | 1.500 | 44.7412
0.4 | 3.3596 | 0.39967 | 1.3423 | 30.00 | 0.08 | 2.400 | 55.93
0.6 | 3.3594 | 0.59975 | 2.0148 | 30.00 | 0.10 | 3.000 | 67.1603
0.8 | 3.3594 | 0.7998 | 2.6868 | 30.00 | 0.13 | 3.900 | 68.8933
1 | 3.3594 | 0.99974 | 3.3585 | 30.00 | 0.15 | 4.500 | 74.6333
1.2 | 3.3594 | 1.1998 | 4.0306 | 30.00 | 0.18 | 5.400 | 74.6402
1.4 | 3.3594 | 1.3999 | 4.7022 | 30.00 | 0.20 | 6.000 | 78.3705
1.6 | 3.3594 | 1.5998 | 5.3743 | 30.00 | 0.23 | 6.900 | 77.8884
1.8 | 3.3593 | 1.7999 | 6.0463 | 30.00 | 0.25 | 7.500 | 80.6175
2 | 3.3594 | 1.9999 | 6.7181 | 30.00 | 0.27 | 8.100 | 82.9393
2.2 | 3.3594 | 2.2 | 7.3907 | 30.00 | 0.30 | 9.000 | 82.1194
2.4 | 3.3596 | 2.4002 | 8.0636 | 30.00 | 0.32 | 9.600 | 83.9957
2.6 | 3.3596 | 2.6002 | 8.7358 | 30.00 | 0.35 | 10.500 | 83.1986
2.8 | 3.3594 | 2.8002 | 9.4074 | 30.00 | 0.38 | 11.400 | 82.521
3 | 3.3596 | 3.0001 | 10.0792 | 30.00 | 0.40 | 12.000 | 83.9933
3.2 | 3.3597 | 3.2002 | 10.7526 | 30.00 | 0.43 | 12.600 | 85.3381
3.4 | 3.3597 | 3.4004 | 11.4237 | 30.00 | 0.45 | 13.500 | 84.62
3.6 | 3.3597 | 3.6002 | 12.0957 | 30.00 | 0.48 | 14.400 | 83.9979
3.8 | 3.3601 | 3.8004 | 12.7699 | 30.00 | 0.50 | 15.000 | 85.1327
4 | 3.3602 | 4.0003 | 13.4419 | 30.00 | 0.52 | 15.600 | 86.166
4.2 | 3.3602 | 4.2002 | 14.1139 | 30.00 | 0.54 | 16.200 | 87.1228
4.4 | 3.3602 | 4.3998 | 14.784 | 30.00 | 0.57 | 17.100 | 86.4561
4.6 | 3.3602 | 4.6001 | 15.4569 | 29.99 | 0.59 | 17.694 | 87.3567
4.8 | 3.3602 | 4.8 | 16.1292 | 29.99 | 0.62 | 18.594 | 86.7441
5 | 3.3602 | 5 | 16.801 | 29.99 | 0.64 | 19.194 | 87.5326
5.2 | 3.3602 | 5.2 | 17.4733 | 29.99 | 0.66 | 19.793 | 88.2802
5.4 | 3.3603 | 5.4002 | 18.1463 | 29.99 | 0.69 | 20.693 | 87.6929
5.6 | 3.3603 | 5.6003 | 18.8178 | 29.99 | 0.71 | 21.293 | 88.3755
5.8 | 3.3602 | 5.8001 | 19.49 | 29.99 | 0.74 | 22.193 | 87.8205
6 | 3.3603 | 6 | 20.1618 | 29.99 | 0.76 | 22.792 | 88.46
6.2 | 3.3603 | 6.2004 | 20.835 | 29.99 | 0.79 | 23.692 | 87.9411
6.4 | 3.3603 | 6.4003 | 21.5064 | 29.99 | 0.81 | 24.292 | 88.5329
6.6 | 3.3602 | 6.6001 | 22.1778 | 29.99 | 0.84 | 25.192 | 88.0351
6.8 | 3.3602 | 6.8003 | 22.8505 | 29.99 | 0.86 | 25.791 | 88.5987
7 | 3.3602 | 7.0003 | 23.5227 | 29.99 | 0.88 | 26.391 | 89.1315
7.2 | 3.3602 | 7.2001 | 24.1941 | 29.99 | 0.91 | 27.291 | 88.6523
7.4 | 3.3602 | 7.3999 | 24.8655 | 29.99 | 0.93 | 27.891 | 89.1524
7.6 | 3.3602 | 7.6003 | 25.5382 | 29.99 | 0.96 | 28.790 | 88.7051
7.8 | 3.3602 | 7.8002 | 26.2104 | 29.99 | 0.98 | 29.390 | 89.1814
8 | 3.3601 | 8.0003 | 26.8808 | 29.99 | 1.01 | 30.290 | 88.7448
8.2 | 3.3601 | 8.2002 | 27.553 | 29.99 | 1.04 | 31.190 | 88.3392
8.4 | 3.3601 | 8.4002 | 28.2257 | 29.99 | 1.06 | 31.789 | 88.7908
8.6 | 3.36 | 8.6003 | 28.8975 | 29.99 | 1.09 | 32.689 | 88.4013
8.8 | 3.36 | 8.8004 | 29.5692 | 29.99 | 1.11 | 33.289 | 88.8257
9 | 3.36 | 9.0004 | 30.2414 | 29.99 | 1.14 | 34.189 | 88.4536
9.2 | 3.36 | 9.2005 | 30.9126 | 29.99 | 1.16 | 34.788 | 88.86
9.4 | 3.3599 | 9.4003 | 31.5853 | 29.99 | 1.19 | 35.688 | 88.504
9.6 | 3.3599 | 9.6004 | 32.2565 | 29.99 | 1.21 | 36.288 | 88.8903
9.8 | 3.3599 | 9.7999 | 32.927 | 29.99 | 1.24 | 37.188 | 88.542
10 | 3.3599 | 10 | 33.599 | 29.99 | 1.26 | 37.787 | 88.9168
10.2 | 3.3599 | 10.2 | 34.2707 | 29.99 | 1.29 | 38.687 | 88.5845
10.4 | 3.3597 | 10.4 | 34.9425 | 29.99 | 1.32 | 39.587 | 88.2676
10.6 | 3.3597 | 10.6 | 35.6134 | 29.99 | 1.34 | 40.187 | 88.6192
10.8 | 3.3597 | 10.8002 | 36.2853 | 30.00 | 1.37 | 41.100 | 88.2854
11 | 3.3597 | 11.0003 | 36.9575 | 30.00 | 1.39 | 41.700 | 88.6271
11.2 | 3.3596 | 11.2004 | 37.629 | 30.00 | 1.42 | 42.600 | 88.331
11.4 | 3.3596 | 11.4003 | 38.3011 | 30.00 | 1.45 | 43.500 | 88.0485
11.6 | 3.3596 | 11.6004 | 38.9707 | 30.00 | 1.47 | 44.100 | 88.3689
11.8 | 3.3594 | 11.8002 | 39.6419 | 30.00 | 1.50 | 45.000 | 88.0931
12 | 3.3594 | 12.0002 | 40.3132 | 30.00 | 1.52 | 45.600 | 88.4061
12.2 | 3.3593 | 12.2001 | 40.9849 | 30.00 | 1.55 | 46.500 | 88.1396
12.4 | 3.3593 | 12.4002 | 41.6562 | 30.01 | 1.58 | 47.416 | 87.8526
12.6 | 3.3592 | 12.6003 | 42.3275 | 30.01 | 1.60 | 48.016 | 88.1529
12.8 | 3.3591 | 12.8001 | 42.9964 | 30.01 | 1.63 | 48.916 | 87.8984
13 | 3.3591 | 13.0001 | 43.6676 | 30.01 | 1.66 | 49.817 | 87.656
13.2 | 3.359 | 13.2003 | 44.3388 | 30.01 | 1.68 | 50.417 | 87.9441
13.4 | 3.359 | 13.4003 | 45.0096 | 30.01 | 1.71 | 51.317 | 87.7089
13.6 | 3.3588 | 13.6002 | 45.6807 | 30.01 | 1.74 | 52.217 | 87.4824
13.8 | 3.3588 | 13.8003 | 46.3518 | 30.02 | 1.76 | 52.835 | 87.7293
14 | 3.3587 | 14.0003 | 47.023 | 30.02 | 1.79 | 53.736 | 87.5074
14.2 | 3.3586 | 14.2004 | 47.6932 | 30.02 | 1.82 | 54.636 | 87.2926
14.4 | 3.3586 | 14.4001 | 48.3642 | 30.02 | 1.85 | 55.537 | 87.0846
14.6 | 3.3584 | 14.6003 | 49.0326 | 30.02 | 1.87 | 56.137 | 87.3445
14.8 | 3.3583 | 14.8002 | 49.7031 | 30.02 | 1.90 | 57.038 | 87.1403
15 | 3.3582 | 15.0001 | 50.3727 | 30.03 | 1.93 | 57.958 | 86.9124
15.2 | 3.3582 | 15.1997 | 51.0428 | 30.03 | 1.95 | 58.559 | 87.1647
15.4 | 3.3581 | 15.3997 | 51.7137 | 30.03 | 1.98 | 59.459 | 86.9737
15.6 | 3.358 | 15.5997 | 52.3832 | 30.03 | 2.01 | 60.360 | 86.7846
15.8 | 3.3579 | 15.7997 | 53.0521 | 30.03 | 2.04 | 61.261 | 86.6001
16 | 3.3578 | 15.9995 | 53.723 | 30.04 | 2.06 | 61.882 | 86.8152
16.2 | 3.3577 | 16.1997 | 54.3933 | 30.04 | 2.09 | 62.784 | 86.6356
16.4 | 3.3575 | 16.3995 | 55.0616 | 30.04 | 2.12 | 63.685 | 86.4593
16.6 | 3.3574 | 16.5997 | 55.7312 | 30.04 | 2.15 | 64.586 | 86.2899
16.8 | 3.3572 | 16.7997 | 56.3994 | 30.04 | 2.18 | 65.487 | 86.123
17 | 3.3571 | 16.9997 | 57.069 | 30.04 | 2.20 | 66.088 | 86.353
17.2 | 3.3569 | 17.1996 | 57.7381 | 30.05 | 2.23 | 67.011 | 86.1621
17.4 | 3.3568 | 17.3996 | 58.4071 | 30.05 | 2.26 | 67.913 | 86.0028
17.6 | 3.3567 | 17.5998 | 59.0781 | 30.05 | 2.29 | 68.814 | 85.8519
17.8 | 3.3566 | 17.7998 | 59.7459 | 30.05 | 2.32 | 69.716 | 85.699
18 | 3.3565 | 17.9996 | 60.4148 | 30.06 | 2.35 | 70.641 | 85.5237
18.2 | 3.3563 | 18.1997 | 61.0836 | 30.06 | 2.37 | 71.242 | 85.741
18.4 | 3.3563 | 18.3999 | 61.7537 | 30.06 | 2.40 | 72.144 | 85.5978
18.6 | 3.3561 | 18.5998 | 62.4213 | 30.06 | 2.43 | 73.046 | 85.4548
18.8 | 3.356 | 18.7998 | 63.0912 | 30.06 | 2.46 | 73.948 | 85.3183
19 | 3.3558 | 18.9997 | 63.7598 | 30.07 | 2.49 | 74.874 | 85.1561
19.2 | 3.3558 | 19.1998 | 64.43 | 30.07 | 2.52 | 75.776 | 85.0269
19.4 | 3.3556 | 19.3999 | 65.0983 | 30.07 | 2.55 | 76.678 | 84.8983
19.6 | 3.3555 | 19.5999 | 65.7644 | 30.07 | 2.58 | 77.581 | 84.7687
19.8 | 3.3553 | 19.7999 | 66.4328 | 30.08 | 2.60 | 78.208 | 84.9437
20 | 3.3552 | 20 | 67.1033 | 30.08 | 2.63 | 79.110 | 84.8228